ОКП 34 1110

ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ

МОДЕЛИ ОС  для аппарата контактной сварки VLE-28M Avtoprom

ПАСПОРТ

3411-001-88223587 ПС

ООО «РММ» 194352, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 17, литера А, помещение 1Н

ВНИМАНИЕ!

Подключение изделия может производиться только

квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим оборудованием до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума и при поврежденных соединителях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа изделия без заземления. Заземление изделия осуществляется через клемму, расположенную на основании трансформатора.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между паспортом и поставленным трансформатором не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

  - Трансформатор силовой однофазный, сухой, модели ОС, выполненный в соответствии с ТУ 3411-001-88223587-2015, типа ОС-70/0,7-У2, именуемый в дальнейшем «Трансформатор», предназначен для преобразования напряжения сети.

  - Технические данные трансформатора приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная мощность трансформатора, кВА | 70 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Схема и группа соединения | I/I-0 |
| Вид охлаждения | Естественное воздушное |
| Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-87 | F |
| Степень защиты | IP00 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Габаритные размеры, не более, мм -высота -ширина -длина | 300 410 250 |
| Масса,кг | 45 |

  - Результаты испытаний приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ток холостого хода, % |  |
| Потери холостого хода, Вт |  |
| Напряжение короткого замыкания, % |  |
| Потери короткого замыкания, Вт |  |
| Сопротивление изоляции обмоток 1.1-2.1, корпус, МОм |  |
| Сопротивление изоляции обмоток 2.1-1.1, корпус, МОм |  |
| Сопротивление обмотки 1.1-1.2 постоянному току, Ом |  |
| Сопротивление обмотки 2.1-2.2 постоянному току, Ом |  |
| Изоляция обмоток испытана приложенным напряжением частотой 50Гц в течении 1мин., кВ |  |
| Изоляция обмоток испытана индуктированным в трансформаторе двойным номинальным напряжением частотой 400Гц в течении15 сек. |  |
| Приемосдаточные испытания проведены при температуре обмоток, °С |  |

  - Принципиальная схема трансформатора приведена на рисунке 1.

Рисунок1-Принципиальная схема.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| 2.1 Трансформатор | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2 Паспорт | 1 экз. |
| 2.3 Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

- СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

  - Срок службы трансформатора – 30 лет.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям технических условий.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с даты продажи.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

  - После истечения срока службы трансформатора при принятии решения о непригодности его к дальнейшей эксплуатации трансформатор подвергнуть утилизации.

  - Металлические составные части трансформатора (сталь электротехническую и конструкционную), цветные металлы, сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

  - Электроизоляционные материалы отправить на полигон твердых бытовых отходов.

  - Содержание цветных металлов в трансформаторе указано в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование металла, сплава | Количество цветных металлов, кг |
| --- | --- |
| Медь и медные сплавы Алюминий и алюминиевые сплавы | 12 14 |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

  - Трансформатор силовой однофазный ОС-70/0,7-У2 заводской номер_________ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3411-001-88223587-2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:____________________________________________

Отметка контролера ОТК:

М.П. __________________________________(________________)

«______»________________

Наименование и адрес торговой организации:____________

____________________________________________________

Дата продажи и печать торговой организации:____________

М.П.

Изготовитель: ООО  «РММ», 194352, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 17, литера А, помещение 1Н

тел.8(812)322-53-53